**PARI雾化器 Compact N型**

****

****

**PARI雾化器 Compact N型**

德国Pari雾化器Compact N型 主要技术参数：

1. 平均粒子直径：3.9微米
2. 负压调节范围：2KPa～极限负压值
3. 总药物输出量：418mg/min
4. 小于5微米的粒子百分比：64%
5. 药杯容量：2ml-8ml
6. 噪音：小于60分贝
7. 尺寸：10㎝×14㎝×16㎝

9、重量：1.2 Kg

**德国PARI**

****

**德国PARI雾化器产品型号表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 产品名称 | 型号 |
| 雾化器 | [家用雾化器](https://detail.1688.com/offer/582579994766.html?spm=a26286.8251493.0.0.221425b2RkWz97) | [Compact N 60018840](https://detail.1688.com/offer/582579994766.html?spm=a26286.8251493.0.0.221425b2RkWz97) |
| [儿童雾化器](https://detail.1688.com/offer/582656878320.html?spm=a2615.7691456.newlist.101.3a7e1930kxgMx2) | [JuniorBOY 60018842](https://detail.1688.com/offer/582656878320.html?spm=a2615.7691456.newlist.101.3a7e1930kxgMx2) |
| [医用雾化器](https://detail.1688.com/offer/582777819509.html?spm=a2615.7691456.newlist.101.6bac1930IWRLED) | [TurboBOY 60018841](https://detail.1688.com/offer/582777819509.html?spm=a2615.7691456.newlist.101.6bac1930IWRLED) |
| [医用雾化器](https://detail.1688.com/offer/582775179122.html?spm=a2615.7691456.newlist.101.4be71930yT8eZD) | [Boy（3055）60018843](https://detail.1688.com/offer/582775179122.html?spm=a2615.7691456.newlist.101.4be71930yT8eZD) |
| [鼻窦炎雾化器](https://detail.1688.com/offer/1293316344.html?spm=a26286.8251493.0.0.221425b2RkWz97) | [SINUS](https://detail.1688.com/offer/1293316344.html?spm=a26286.8251493.0.0.221425b2RkWz97) |
| 储雾罐 | 无面罩 | Chamber |
| [有面罩](https://detail.1688.com/offer/37311730726.html?spm=a26286.8251493.0.0.221425b26hBIXd) | [Chamber](https://detail.1688.com/offer/37311730726.html?spm=a26286.8251493.0.0.221425b26hBIXd) |
| 其他 | [过滤芯](https://detail.1688.com/offer/39460319923.html?spm=a2615.7691456.newlist.111.4f081930L7H618) | [空气过滤器](https://detail.1688.com/offer/39460319923.html?spm=a2615.7691456.newlist.111.4f081930L7H618) |

PARI 德国百瑞雾化器Compact N 空气压缩式

销售部电话：021-51601230 钱经理 13816458218

销售部地址：上海市静安区海宁路1399号金城大厦417室

**PARI 德国百瑞雾化器Compact N型 保修服务承诺：** 

PARI 德国百瑞雾化器Compact N型自购买之日起一年以内由产品本身质量问题（非人为损坏）导致不能正常使用的，免费提供保修服务。超过免费保修时限，提供终身维修服务（仅收取材料成本费）。

我们向您保证您定购的PARI 德国百瑞雾化器Compact N型为全新正品，产品保修卡、合格证齐全，所有产品均可享受全国联保服务。

全国联保，统一网上报修，在线24小时内响应。只需要您登录会员中心，在“产品售后”相应页面进行在线提交售后服务申请单，我们的工作人员会在24小时内和您确认并指导进行后续保修处理。 

售后服务中心电话：021-51611477